Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектро» 630099 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 3 пом. 509 ИНН: 5406789748 КПП: 540601001 Р/с 40702810800800000370, АО « БАНК АКЦЕПТ» г. Новосибирск К/с 30101810200000000815 БИК 045004815 ОГРН 1145476111120 ОКПО 39127691 Тел./ф (383) 212-52-27 E-mail: sibelektro2014@yandex.ru www.sibelektro.ru

ОOO «СибЭлектро»   предлагает поставку на постоянной основе плавких вставок ПН2 на 100А, 250А, 400А, 630А, держателей и изоляторов к ним, которые предназначены  для   защиты   электрооборудования промышленных   установок   и   электрических    цепей   при   перегрузках   и коротких замыканиях при установке их в цепях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В в  интервале частот от 45 и 62 Гц и в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 220В.

Цены с НДС, (руб/шт),  действуют   01.02.2018г. Вся продукция сертифицирована.

| Наименование | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | от 25 000 руб. | от 35 000 руб. | от 55 000 руб. | Кол-во в упаковке, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А | 39,50 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,50 | в упаковке – 20 шт., вес – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А медь | 66,50 | 66,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 | в упаковке – 20 шт., вес – 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А | 40,00 | 39,50 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | в упаковке – 20 шт., вес- 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А медь | 67,00 | 66,50 | 66,00 | 65,50 | 65,00 | в упаковке – 20 шт., вес- 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А | 56,50 | 56,00 | 55,50 | 55,00 | 54,50 | в упаковке – 20 шт., вес – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А медь | 113,50 | 113,00 | 112,50 | 112,00 | 111,50 | в упаковке – 20 шт., вес – 9,7 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А | 57,00 | 56,50 | 56,00 | 55,50 | 55,00 | в упаковке – 20 шт., вес – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А медь | 114,00 | 113,50 | 113,00 | 112,50 | 112,00 | в упаковке – 20 шт., вес – 9,7 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А | 106,50 | 106,00 | 105,50 | 105,00 | 104,50 | в упаковке - 8 шт., вес – 5,7 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А медь | 223,50 | 223,00 | 222,50 | 222,00 | 221,50 | в упаковке - 8 шт., вес – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А | 107,00 | 106,50 | 106,00 | 105,50 | 105,00 | в упаковке - 8 шт., вес – 5,7 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А медь | 224,00 | 223,50 | 223,00 | 222,50 | 222,00 | в упаковке - 8 шт., вес – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А | 223,50 | 223,00 | 222,50 | 222,00 | 221,50 | в упаковке - 5 шт., вес – 5,5 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А медь | 354,50 | 354,00 | 353,50 | 353,00 | 352,50 | в упаковке - 5 шт., вес – 6,6 кг |
| Держатель к ПН2- 100 А | 15,20 | 14,70 | 14,20 | 13,70 | 13,20 | вес 1 шт.-0,047кг. в упаковке 50 шт |
| Держатель к ПН2- 100 А медь | 38,20 | 37,70 | 37,20 | 36,70 | 36,20 | вес 1 шт.-0,050кг. в упаковке 50 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А | 37,50 | 37,00 | 36,50 | 36,00 | 35,50 | вес 1 шт.-0,140кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А медь | 91,00 | 90,50 | 90,00 | 89,50 | 89,00 | вес 1 шт.-0,150кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А | 49,50 | 49,00 | 48,50 | 48,00 | 47,50 | вес 1 шт.-0,190кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А медь | 128,50 | 128,00 | 127,50 | 127,00 | 126,50 | вес 1 шт.-0,200кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 630 А медь | 228,50 | 228,00 | 227,50 | 227,00 | 226,50 | вес 1 шт.-0,245кг. в упаковке 10 шт. |
| Изолятор ОФП2 | 21,50 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | вес 1 шт.-0,195кг. в упаковке 132 шт. |
| Изолятор А632 | 21,00 | 20,50 | 20,00 | 19,50 | 19,00 | вес 1 шт.-0,152кг. в упаковке 175 шт. |
| Тел/факс:(383) 212-52-27, Наталья sibelektro2014@yandex.ru WWW.SIBELEKTRO.RU |  |  |