Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектро» 630099 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 3 пом. 509 ИНН: 5406789748 КПП: 540601001 Р/с 40702810800800000370, АО « БАНК АКЦЕПТ» г. Новосибирск К/с 30101810200000000815 БИК 045004815 ОГРН 1145476111120 ОКПО 39127691 Тел./ф (383) 212-52-27 E-mail: sibelektro2014@yandex.ru www.sibelektro.ru

ОOO «СибЭлектро»   предлагает поставку на постоянной основе плавких вставок ПН2 на 100А, 250А, 400А, 630А, держателей и изоляторов к ним, которые предназначены  для   защиты   электрооборудования промышленных   установок   и   электрических    цепей   при   перегрузках   и коротких замыканиях при установке их в цепях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В в  интервале частот от 45 и 62 Гц и в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 220В.

Цены с НДС 20%, (руб/шт),  действуют с  01.01.2021г.

Вся продукция сертифицирована.  ГОСТ  IEC 60269-1-2016. и по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

| Наименование | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | от 25 000 руб. | от 35 000 руб. | от 55 000 руб. | Кол-во в упаковке, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,50 | 50,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки– 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А медь | 87,00 | 86,50 | 86,00 | 85,50 | 85,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А | 52,50 | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 50,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А медь | 87,50 | 87,00 | 86,50 | 86,00 | 85,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А | 74,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А медь | 156,00 | 155,50 | 155,00 | 154,50 | 154,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А | 74,50 | 74,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А медь | 156,50 | 156,00 | 155,50 | 155,00 | 154,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А | 120,50 | 120,00 | 119,50 | 119,00 | 118,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А медь | 289,50 | 289,00 | 288,50 | 288,00 | 287,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А | 121,00 | 120,50 | 120,00 | 119,50 | 119,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А медь | 290,00 | 289,50 | 289,00 | 288,50 | 288,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А | 260,00 | 259,50 | 259,00 | 258,50 | 258,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 5,4 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А медь | 397,00 | 396,50 | 396,00 | 395,50 | 395,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 6,6 кг |
| Держатель к ПН2- 100 А | 21,50 | 21,30 | 21,10 | 20,90 | 20,70 | вес 1 шт.-0,043кг. в упаковке 50 шт |
| Держатель к ПН2- 100 А медь | 49,50 | 49,00 | 48,50 | 48,00 | 47,50 | вес 1 шт.-0,045кг. в упаковке 50 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А | 47,50 | 47,00 | 46,50 | 46,00 | 45,50 | вес 1 шт.-0,131кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А медь | 122,00 | 121,50 | 121,00 | 120,50 | 120,00 | вес 1 шт.-0,140кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А | 66,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 | вес 1 шт.-0,176кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А медь | 182,00 | 181,50 | 181,00 | 180,50 | 180,00 | вес 1 шт.-0,192кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 630 А медь | 249,50 | 248,00 | 247,50 | 247,00 | 246,50 | вес 1 шт.-0,237кг. в упаковке 10 шт. |
| Изолятор ОФП2 керамические | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 26,50 | 26,00 | вес 1 шт.-0,2кг. в упаковке 132 шт. |
| Изолятор А632 керамические | 28,50 | 28,00 | 27,50 | 27,00 | 25,50 | вес 1 шт.-0,16кг. в упаковке 175 шт. |
| Изолятор ОФП2-П стеклонаполн.полиамид | 26,50 | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | вес 1 шт.-0,046кг. в упаковке 200 шт. |
| Изолятор А632-П стеклонаполн.полиамид | 26,00 | 25,50 | 25,00 | 24,50 | 24,00 | вес 1 шт.-0,035кг. в упаковке 200 шт. |
| Тел/факс:(383) 212-52-27, Наталья sibelektro2014@yandex.ru WWW.SIBELEKTRO.RU |  |  |