Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектро» 630099 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 3 пом. 509 ИНН: 5406789748 КПП: 540601001 Р/с 40702810800800000370, АО « БАНК АКЦЕПТ» г. Новосибирск К/с 30101810200000000815 БИК 045004815 ОГРН 1145476111120 ОКПО 39127691 Тел./ф (383) 212-52-27 E-mail: sibelektro2014@yandex.ru www.sibelektro.ru

ОOO «СибЭлектро»   предлагает поставку на постоянной основе плавких вставок ПН2 на 100А, 250А, 400А, 630А, держателей и изоляторов к ним, которые предназначены  для   защиты   электрооборудования промышленных   установок   и   электрических    цепей   при   перегрузках   и коротких замыканиях при установке их в цепях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В в  интервале частот от 45 и 62 Гц и в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 220В.

Цены с НДС 20%, (руб/шт),  действуют с 15.11.2022г

Вся продукция сертифицирована.  ГОСТ  IEC 60269-1-2016. и по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

| Наименование | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | от 25 000 руб. | от 35 000 руб. | от 55 000 руб. | Кол-во в упаковке, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 | 57,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки– 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А медь | 115,00 | 114,50 | 114,00 | 113,50 | 113,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А | 59,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А медь | 115,50 | 115,00 | 114,50 | 114,00 | 113,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А | 85,50 | 85,00 | 84,50 | 84,00 | 83,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А медь | 240,00 | 239,50 | 239,00 | 238,50 | 238,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А | 86,00 | 85,50 | 85,00 | 84,50 | 84,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А медь | 240,50 | 240,00 | 239,50 | 239,00 | 238,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А | 139,50 | 139,00 | 138,50 | 138,00 | 137,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А медь | 433,50 | 433,00 | 432,50 | 432,00 | 431,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А | 140,00 | 139,50 | 139,00 | 138,50 | 138,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А медь | 434,00 | 433,50 | 433,00 | 432,50 | 432,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А | 251,00 | 250,50 | 250,00 | 249,50 | 249,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 5,4 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А медь | 641,00 | 640,50 | 640,00 | 639,50 | 639,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 6,6 кг |
| Держатель к ПН2- 100 А | 31,10 | 30,90 | 30,70 | 30,50 | 30,30 | вес 1 шт.-0,043кг. в упаковке 50 шт |
| Держатель к ПН2- 100 А медь | 71,00 | 70,50 | 70,00 | 69,50 | 69,00 | вес 1 шт.-0,045кг. в упаковке 50 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А | 59,50 | 59,00 | 58,50 | 58,00 | 57,50 | вес 1 шт.-0,131кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А медь | 225,00 | 224,50 | 224,00 | 223,50 | 223,00 | вес 1 шт.-0,140кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А | 73,50 | 73,00 | 72,50 | 72,00 | 71,50 | вес 1 шт.-0,176кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А медь | 316,00 | 315,50 | 315,00 | 314,50 | 314,00 | вес 1 шт.-0,192кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 630 А медь | 340,50 | 340,00 | 339,50 | 339,00 | 338,50 | вес 1 шт.-0,237кг. в упаковке 10 шт. |
| Изолятор ОФП2 керамические | 31,50 | 31,00 | 30,50 | 30,00 | 29,50 | вес 1 шт.-0,2кг. в упаковке 132 шт. |
| Изолятор А632 керамические | 31,00 | 30,50 | 30,00 | 29,50 | 29,00 | вес 1 шт.-0,16кг. в упаковке 175 шт. |
| Изолятор ОФП2-П стеклонаполн.полиамид | 30,50 | 30,00 | 29,50 | 29,00 | 28,50 | вес 1 шт.-0,046кг. в упаковке 200 шт. |
| Изолятор А632-П стеклонаполн.полиамид | 29,50 | 29,00 | 28,50 | 28,00 | 27,50 | вес 1 шт.-0,035кг. в упаковке 200 шт. |
| Тел/факс:(383) 212-52-27, Наталья sibelektro2014@yandex.ru WWW.SIBELEKTRO.RU |  |  |