Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектро» 630099 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 3 пом. 509 ИНН: 5406789748 КПП: 540601001 Р/с 40702810800800000370, АО « БАНК АКЦЕПТ» г. Новосибирск К/с 30101810200000000815 БИК 045004815 ОГРН 1145476111120 ОКПО 39127691 Тел./ф (383) 212-52-27 E-mail: sibelektro2014@yandex.ru www.sibelektro.ru

ОOO «СибЭлектро»   предлагает поставку на постоянной основе плавких вставок ПН2 на 100А, 250А, 400А, 630А, держателей и изоляторов к ним, которые предназначены  для   защиты   электрооборудования промышленных   установок   и   электрических    цепей   при   перегрузках   и коротких замыканиях при установке их в цепях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением до 380В в  интервале частот от 45 и 62 Гц и в цепях постоянного тока с номинальным напряжением 220В.

Цены с НДС 20%, (руб/шт),  действуют с 25.04.2023г

Вся продукция сертифицирована.  ГОСТ  IEC 60269-1-2016. и по ГОСТ Р ИСО 9001-2015

| Наименование | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | от 25 000 руб. | от 35 000 руб. | от 55 000 руб. | Кол-во в упаковке, вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А | 65,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 | 63,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки– 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -100УЗ (100)А медь | 127,00 | 126,50 | 126,00 | 125,50 | 125,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А | 66,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 | 64,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-100УЗ (31,5; 40; 50; 63; 80)А медь | 127,50 | 127,00 | 126,50 | 126,00 | 125,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки - 5,8 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А | 92,50 | 92,00 | 91,50 | 91,00 | 90,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2 -250УЗ (250)А медь | 253,00 | 252,50 | 252,00 | 251,50 | 251,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А | 93,00 | 92,50 | 92,00 | 91,50 | 91,00 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 8,9 кг |
| Плавкая вставка ПН2-250УЗ (80; 100; 125; 160; 200)А медь | 253,50 | 253,00 | 252,50 | 252,00 | 251,50 | в упаковке – 20 шт., вес упаковки – 9,2 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А | 150,50 | 150,00 | 149,50 | 149,00 | 148,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2- 400УЗ (400)А медь | 459,00 | 458,50 | 458,00 | 457,50 | 457,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А | 151,00 | 150,50 | 150,00 | 149,50 | 149,00 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 5,6 кг |
| Плавкая вставка ПН2-400УЗ (200, 250, 315, 355)А медь | 459,50 | 459,00 | 458,50 | 458,00 | 457,50 | в упаковке - 8 шт., вес упаковки – 7,0 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А | 261,00 | 260,50 | 260,00 | 259,50 | 259,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 5,4 кг |
| Плавкая вставка ПН2-630 У3 (315;355;400;500;550;630)А медь | 669,00 | 668,50 | 668,00 | 667,50 | 667,00 | в упаковке - 5 шт., вес упаковки – 6,6 кг |
| Держатель к ПН2- 100 А | 34,00 | 33,90 | 33,70 | 33,50 | 33,00 | вес 1 шт.-0,043кг. в упаковке 50 шт |
| Держатель к ПН2- 100 А медь | 76,00 | 75,50 | 75,00 | 74,50 | 74,00 | вес 1 шт.-0,045кг. в упаковке 50 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А | 64,00 | 63,50 | 63,00 | 62,50 | 62,00 | вес 1 шт.-0,131кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 250 А медь | 233,50 | 233,00 | 232,50 | 232,00 | 231,50 | вес 1 шт.-0,140кг. в упаковке 25 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А | 81,50 | 81,00 | 80,50 | 80,00 | 79,50 | вес 1 шт.-0,176кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 400 А медь | 326,00 | 325,50 | 325,00 | 324,50 | 324,00 | вес 1 шт.-0,192кг. в упаковке 10 шт. |
| Держатель к ПН2- 630 А медь | 352,00 | 351,50 | 351,00 | 350,50 | 350,00 | вес 1 шт.-0,237кг. в упаковке 10 шт. |
| Изолятор ОФП2 керамические | 43,50 | 43,00 | 42,50 | 42,00 | 41,50 | вес 1 шт.-0,2кг. в упаковке 132 шт. |
| Изолятор А632 керамические | 41,50 | 41,00 | 40,50 | 40,00 | 39,50 | вес 1 шт.-0,16кг. в упаковке 175 шт. |
| Изолятор ОФП2-П стеклонаполн.полиамид | 33,50 | 33,00 | 32,50 | 32,00 | 31,50 | вес 1 шт.-0,046кг. в упаковке 250 шт. |
| Изолятор А632-П стеклонаполн.полиамид | 32,00 | 31,50 | 31,00 | 30,50 | 30,00 | вес 1 шт.-0,035кг. в упаковке 250 шт. |
| Пластина для изолятора А632 и А632-П | 6,50 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | Вес 1 шт.-0,003кг. в упаковке 100 шт. |
| Тел/факс:(383) 212-52-27, Наталья sibelektro2014@yandex.ru WWW.SIBELEKTRO.RU |  |  |